# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产200MWh及年产5GWh固态电池生产线项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 道克特斯（安徽）新能源科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年1月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200MWh及年产5GWh固态电池生产线项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-341763-04-01-758189 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘金榜 | 联系方式 | 15102272042 |
| 建设地点 | 皖江江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （117度38分29.788秒，30度44分29.259秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业”77“电池制造384”中“其他” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 皖江江南产业集中区管委会产业发展部 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 江南管产〔2025〕55号 |
| 总投资（万元） | 110000 | 环保投资（万元） | 95.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.087% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 用地面积6988m2 (建筑面积约6988m2) |
| 专项评价设置情况 | 项目设置环境风险专项评价，判断依据见表1-1。 表1-1 专项设置判断依据 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目镍、钴、锰等环境风险物质，最大储存量超出临界值，因此需设置环境风险专项评价; 设置风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵厂、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽省江南产业集中区总体规划》（现更名为皖江江南新兴产业集中区）； 审批机关：安徽省人民政府 审查文件名称及文号：《安徽省人民政府关于同意安徽省江南产业集中区总体规划的批复》（皖政秘〔2016〕138号） 《皖江江南新兴产业集中区、池州经济技术开发区主导产业》 审批机关：池州市人民政府 审查文件名称及文号：《池州市人民政府关于进一步明确皖江江南新兴产业集中区、池州经济技术开发区主导产业的批复》（池政秘【2025】15号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划文件名称：《安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书》； 召集审查机关：原安徽省环境保护厅； 审批文件名称及文号：《安徽省环保厅关于安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（以皖环函〔2018〕374 号） 规划文件名称：《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》； 召集审查机关：原安徽省环境保护厅； 审批文件名称及文号：《安徽省环保厅关于安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2020〕107号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价相符性分析 | 1、规划相符性分析 （1）与《安徽省江南产业集中区总体规划》相符性分析 根据《安徽省江南产业集中区总体规划》可知，园区规划范围由产业集中区和城市协调发展区两部分组成。其中，产业集中区用地面积为158.34平方公里，城市协调发展区用地面积为41.09平方公里。规划范围北至长江，南至沿江高速、铜九铁路，西至牧之路，东至青通河，规划面积199.43平方公里。集中区重点发展三大战略性新兴产业、现代服务业。积极培育三大战略性新兴产业——包括电子信息产业、高端装备制造业和新材料产业；加快发展现代服务业——包括现代物流、研发创意、商务服务、信息服务、通用航空、大健康服务等。 本项目属于C3841锂离子电池制造，生产的产品为半固态电池，属于主导产业中的电子信息产业的配套产业。且根据《安徽省江南产业集中区总体规划》（2010-2030年）中规划用地布局图可知，项目用地属于工业用地，故本项目与《安徽省江南产业集中区总体规划》（2010-2030年）相符。 （2）与《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）》相符性分析 ①产业功能分区符合性： 规划产业布局在集中区“一主、两副、两组团”的规划空间结构的基础上，依托电子信息产业、高端装备制造业和新材料产业三大主导产业的发展，集中区划分出三大产业片区，各片区集中力量，大力推动主导产业的发展，充分发挥主导产业的扩散效应，带动辅助产业及整个集中区的发展，形成“两核、三片、多区”的产业布局。 本项目属于C3841锂离子电池制造，属于电子信息产业的配套产业。本项目选址位于皖江江南新兴产业集中区健康服饰产业片区，不属于该园区中限制、禁止类产业，可视为允许类。 ②产业发展规划符合性： 根据《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）》，机械电子产业是江南产业集中区的主导产业，江南产业集中区重点发展机械电子产业中的中游和下游产业，具体如下所示： 图1-1 机械电子产业链 本项目属于C3841锂离子电池制造，生产的产品为锂电池，属于主导产业机械电子产业中的配套产业。 综上所述，本项目与《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）》相符。 - 规划环评及审查意见相符性分析 - 2010年4月安徽省机构编制委员会办公室以《关于皖江城市带承接产业转移示范区省直管集中区管委会机构编制事项的通知》（皖编办〔2010〕32号）批复同意成立安池铜省直管集中区。 - 2010年8月安徽省机构编制委员会办公室以《关于皖江城市带承接产业转移示范区省直管集中区更名的通知》（皖编办〔2010〕36号），批复更名为安徽省江南产业集中区。 - 2016年7月，安徽省人民政府以“皖政秘〔2016〕138号文”批复了《安徽省江南产业集中区总体规划》，2018年3月27日，安徽省生态环境厅（原安徽省环境保护厅）以《安徽省环保厅关于安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书审查意见的函》“皖环函〔2018〕374号文”通过了集中区规划环评的审查。 - 2019年5月，安徽省江南产业集中区（现皖江江南新兴产业集中区）管委会委托合肥工业大学编制了《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）》。 - 2019年10月16日，安徽省人民政府常务会审议通过了《进一步推动江北、江南产业集中区改革创新和高质量发展的意见》，意见明确了集中区的主导产业为机械电子产业、新型材料产业、大健康产业。 - 2020年3月9日，《安徽省生态环境厅关于印发安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019~2030）环境影响报告书审查意见的函》“皖环函〔2020〕107号”通过了对园区产业发展规划环评的审查。该批复中明确集中区规划总面积为36.5平方公里，不包括总体规划中池州高新区管辖地块（20平方公里）范围。规划主导产业为机械电子、新型材料和大健康三大主导产业。 - 与《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019~2030）环境影响报告书》相符性分析 - 表1-2与《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019~2030）环境影响报告书》相符性分析 序号; 规划要求; 本项目内容; 相符性. 1; 规划四至范围为东至泰山路，南至九华湖，西至昆仑山路，北至滨江大道，规划用地规模为36.50平方公里，规划主导产业为机械电子、新型材料和大健康三大主导产业。; 本项目属于C3841锂离子电池制造，属于主导产业机械电子产业中配套产业，项目建设地点位于池州市江南产业集中区新材料产业园26#厂房; 符合. 2; 强化工业源治理措施。加强现有企业生产废气治理设施的监管工作，确保设施正常运行；严格区内传统制造企业生产废气的治理要求，倒逼企业创新转型。规划实施期间，对于新引进有供热需求的企业，需优先使用集中供热或清洁能源，尽可能减少区域内二氧化硫和氮氧化物的排放量。进一步控制排放挥发性有机污染物等特征污染物项目的引进，并加快对现有排放挥发性有机污染物等特征污染物企业的升级改造工作，提高原料的清洁性并加强污染控制措施，对区内排放不达标的企业实施限期整改。; 本项目废气通过管道收集后经三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置处理后，经一根15m高排气筒排放; 符合. 3; 严格落实水污染防治行动计划、关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见以及集中区上轮规划环评及审查意见中有关要求，各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，加强企业废水污染源整治，确保达标纳管，在现有监管的基础上，进一步加强对生产企业监管力度，从废水预处理、建立完善的废水收集和排放体系方面，确保企业生产废水治理设施正常运转、达标纳管。企业废水预处理针对自身废水特点，遵循分质处理的原则，采用经济可行的处理方案，确保接管废水达到污水处理厂接管标准。; 厂区采取雨、污分流制，项目的清洗废水、生活污水一起经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一并排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，处理达标后经九华河排入长江。满足水污染防治行动计划、关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见以及集中区上轮规划环评及审查意见中有关要求; 符合. 4; 建议企业在做好地下水防渗措施的基础上，监管人员做好企业和规划区的风险防范工作，加强安全教育和监管巡查力度，做好地下水跟踪监测，定期取地下水样进行监测，发现问题及时处理，避免建设项目对地下水环境造成恶化。; 项目采取分区防渗措施，危废暂存库进行重点防渗，原料仓库、成品仓库、生产区进行一般防渗，基本排除了土壤、地下水污染途径; 符合. 5; 包括加强环境管理、降低建设期间的施工噪声，对各企业高噪声设备采取降噪处理；加强区内的交通组织与管理，减轻交通噪声的影响；重点保护居民区、学校等敏感目标的声环境质量。在建设中落实“三同时”的要求，确保噪声达标排放。; 项目采取选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、设备减振等措施，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求; 符合. 6; （1）机械电子产业： ①禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）；②禁止引入国家产业指导目录中非鼓励类铅酸电池项目。 （3）新型材料产业： ①禁止引入能耗物耗高、环境污染大、产出效益低的国家或省规定禁止的其他落后工艺； ②禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）；③禁止引入多晶硅、单晶硅制造等前道生产工序； ④禁止引入酸、碱、肥料、农药以及化学合成制药等污染严重的化工项目，为集中区内项目上下游配套、污染较轻的，以及单纯混合和分装的复配项目需经项目环评阶段充分论证后方可准入； ⑤从严控制规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的项目进入，包括钢铁、有色金属原矿冶炼、石化、焦化、水泥、原浆造纸、制革、平板玻璃和非金属矿原矿加工等项目。 （3）大健康产业 ①禁止引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》等产业政策中限制类和淘汰类设备和工艺； ②禁止引入涉及化学合成工序的制药类项目。; 本项目属于C3841锂离子电池制造，属于主导产业中的配套产业，不在园区项目负面清单内; 符合. - （2）与《安徽省环保厅关于安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）环境影响报告书审查意见的函》相符性分析 - 表1-3与《安徽省环保厅关于安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）环境影响报告书审查意见的函》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目内容; 相符性. 1; 鉴于集中区开发建设用地周边存在铜陵淡水豚国家级自然保护区、安徽贵池十八索省级自然保护区等重点环境敏感目标，集中区应严格落实《报告书》提出的污水集中处理、中水回用等工程措施，确保集中区污水不排入安徽贵池十八索省级自然保护区范围，污水经九华河入长江后，不降低铜陵淡水豚国家自然保护区现有水环境质量。要做好与九华山机场相关规划的衔接，建筑物高度应符合机场净空要求，并根据机场噪声对起步区的影响，合理规划在机场周边的用地布局。; 本项目生活污水、清洗废水一起经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一起排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，处理达标后经九华河排入长江，不会对铜陵淡水豚国家级自然保护区生态环境质量产生不利影响; 符合. 2; 进一步优化集中区的空间布局。根据集中区各产业特点，充分考虑自然保护区和居住区域生态环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。在与自然保护区和居住区相邻的工业区项目选择及布点时，充分考虑与自然保护区和居住区之间的关系和环境保护问题，确保自然保护区和居民生态环境质量不降低。; 本项目位于池州市江南产业集中区新材料产业园26#厂房，项目周边均为工业企业标准化厂房。; 符合. 3; 要坚决落实关于“共抓大保护，不搞大开发”的要求，在规划确定的集中区产业定位总体框架下，充分考虑与区域产业布局的互补，进一步优化发展重点，最大限度控制集中区污染物排放量和排放强度。; 本项目属于C3841锂离子电池制造，属于主导产业中的机械电子产业中的配套产业，项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废按照评价要求落实相应的污染物治理措施后，可确保废气、废水、噪声达标排放，固废妥善处置，不会对区域生态环境质量产生不利影响; 符合. 4; 入园项目应严格执行水环境保护相关标准和要求，坚持环保优先原则，强化水资源管理，保留集中区内现有天然水体。提高水重复利用率，制定并实施集中区节水规划，积极推进水资源综合利用和企业用水量控制，切实提高水资源利用率。集中区开发应同步建设完善污水收水管网，确保集中区内污水全收集、全处理，充分考虑中水回用等节水措施，确保集中区建设不降低区域地表水环境质量和水体功能。; 项目采取雨、污分流制，生活污水经园区化粪池预处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，处理达标后经九华河排入长江; 符合. 5; 加快集中区燃气、集中供气等清洁能源规划实施进度，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求。按规定落实各类固体废物的收集和处理处置，特别是危险废物的收集、暂存、转运、处置。; 本项目固体废物均资源化和无害化处理(危险废物拟委托有相应危废处理资质的单位进行处理); 符合. 6; 建立健全集中区环境监控体系，坚持预防为主、防控结合，制定并落实集中区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。; 本次评价要求项目建成后及时编制突发环境事件应急预案，做到预防为主，防控结合; 符合. 7; 加强环境保护制度建设和管理。入区项目应严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增污染物排放总量，应严格按照污染物排放总量控制的要求执行。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书。; 本评价要求项目严格按照“三同时”制度，新增污染物总量来源明确; 符合. 综上，本项目建设符合皖江江南新兴产业集中区总体发展规划及规划环评要求。 3、与《池州市人民政府关于进一步明确皖江江南新兴产业集中区、池州经济技术开发区主导产业的批复》相符性分析 根据《池州市人民政府关于进一步明确皖江江南新兴产业集中区、池州经济技术开发区主导产业的批复》（池政秘【2025】15号）相关内容：原则同意将皖江江南新兴产业集中区主导产业明确为“有色金属冶炼和压延加工业（国民经济行业代码C32），计算机、通信和其他电子设备制造业（国民经济行业代码C39），铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（国民经济行业代码C37）”。 本项目属于C3841锂离子电池制造，生产的产品均属园区主导产业的配套企业。 |
| 其他相符性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目属于C3841锂离子电池制造。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产的产品不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 项目已在皖江江南产业集中区管委会产业发展部备案，备案号：2503-341763-04-01-758189。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、与周边环境相容性分析 本项目位于江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房，厂房位于皖江江南新兴产业集中区规划范围内。据现场勘探，项目周边（东侧、南侧、西侧、北侧）均为工业化厂房。项目评价区域内无需特殊保护的濒危动植物，评价区域无国家级、省级和市级重点文物保护单位。本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废按照评价要求落实相应的污染物治理措施后，可确保废气、废水、噪声稳定达标排放，固废妥善处置，不会对区域生态环境质量产生不利影响。因此，本项目与周围环境能够相容。 3、选址符合性分析 本项目为新建项目，江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房，属于皖江江南新兴产业集中区范围。根据《安徽省江南产业集中区总体规划》中用地布局图可知，项目所在地为工业用地。园区交通便利，供水、供电、排水等基础设施完善，因此项目用地符合皖江江南新兴产业集中区规划要求。 4、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发）〔2022〕5号）要求：在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批；以及生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 建设项目位于江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房，用地性质为工业用地。对照安徽省“三线一单”公众服务平台以及池州市生态保护红线分布图可知，项目不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围的重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区。项目符合生态保护红线管控要求。 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询可知，本项目位于重点管控单元6（编码：ZH34170220006），管控单元分类：水重点/大气重点/土重点。项目建设符合安徽“三线一单”管控要求查询报告中明确的池州市重点管控单元划分要求，项目不占用生态保护红线。详见下图1-1。 图1-2 项目与池州市生态环境管控单元对照分析图 综上分析，项目建设符合《池州市“三线一单”编制文本》中明确的池州市管控区划分要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据《2024年池州市生态环境状况公报》相关数据可知，池州市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5μg/m3、20μg/m3、47μg/m3、31μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，2024年池州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项基本污染物全部达标，故项目所在地区域池州市为“达标区”；本项目在生产过程产生的污染物经采取相应措施后可达标排放，项目废气污染物排放量较小不会突破环境质量底线。 ②地表水环境 根据池州市生态环境局发布的2025年池州市8月份地表水环境状况(新版)数据（https://sthjj.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1680196.html），按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（2011年3月）进行评价，2025年8月份长江五步沟右岸断面、民生水厂右岸断面、江口水厂断面，各断面水质综合评价为Ⅱ类，长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，九华河梅垅断面水质综合评价为Ⅲ类，九华河青阳贵池县界水质综合评价为Ⅱ类，九华河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。因此，评价区域地表水环境质量现状良好。 项目运营期生活污水依托园区化粪预处理与清洗废水经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一并排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂处理达标后经九华河排入长江。废水总排口废水排放达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中排放限值、皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》及（GB8978-1996）表4三级标准要求，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经九华河排入长江。项目生活污水、冷却循环外排水达标排放，项目废水污染物排放量较小且污染物较为简单易处理，不会突破环境质量底线。 ③声环境 本项目厂界四周50m范围内无医院、学校、住宅等声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目无需进行声环境质量现状评价；根据噪声预测结果，本项目建成后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，因此，项目建设对区域声环境影响较小。 本项目在生产过程产生的污染物经采取相应措施后可达标排放，对评价区域空气环境、地表水环境、声环境质量产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线及分区管控 池州市行政区划内无地下水限采区，因此池州市水资源管控分区皆为一般管控区，占全市国土面积的100.00%。建设项目位于江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房（重点管控单元6），项目位于水资源管控一般管控区，项目无工业用水，生活用水量较少，不会突破区域水资源利用上线。 ②土地资源利用上线及分区管控 建设项目位于江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房（重点管控单元6），且项目工业厂房为租赁，本次项目不新开发工业用地，项目建设符合土地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目属于C3841锂离子电池制造，属于江南产业集中区产业规划范围的机械电子产业类别的配套产业。根据《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》，在江南产业集中区产业规划范围内入驻企业负面清单具体如下表： 表1-4 江南产业集中区产业规划范围内环境准入负面清单 序号; 产业类别; 负面清单; 本项目. 1; 机械电子; ①禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）； ②禁止引入国家产业指导目录中非鼓励类铅酸电池项目。; 本项目属于C3841锂离子电池制造，生产的产品均属于电子信息产业中的配套产业，项目不涉及电镀工艺，对照安徽省两高目录，本项目不属于高污染、高能耗、高水耗和资源型行业；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制、淘汰或者禁止类项目，项目不属于江南产业集中区环境准入负面清单产业类型。. 2; 新型材料; ①禁止引入能耗物耗高、环境污染大、产出效益低的国家或省规定禁止的其他落后工艺； ②禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）； ③禁止引入多晶硅、单晶硅制造等前道生产工序； ④禁止引入酸、碱、肥料、农药以及化学合成制药等污染严重的化工项目，为集中区内项目上下游配套、污染较轻的，以及单纯混合和分装的复配项目需经项目环评阶段充分论证后方可准入； ⑤从严控制规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的项目进入，包括钢铁、有色金属原矿冶炼、石化、焦化、水泥、原浆造纸、制革、平板玻璃和非金属矿原矿加工等项目。. 3; 大健康; ①禁止引入《产业结构调整指导目录（2024年本）》等产业政策中限制类和淘汰类设备和工艺； ②禁止引入涉及化学合成工序的制药类项目。. 本项目属于C3841锂离子电池制造，属于江南产业集中区产业规划中的主导产业的配套产业，项目不涉及电镀工艺，对照安徽省两高目录，本项目不属于高污染、高能耗、高水耗和资源型行业；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制、淘汰或者禁止类项目，故本项目不属于江南产业集中区产业规划范围内环境准入负面清单产业类型。 （5）生态环境管控单元划定及分区管控相符相分析 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询可知，本项目位于重点管控单元6（编码：ZH34170220006），管控单元分类：水重点/大气重点/土重点。项目建设符合安徽“三线一单”管控要求查询报告中明确的池州市重点管控单元划分要求，项目不占用生态保护红线。详见图1-1。项目与项目所在地（重点管控单元）管控要求相符性分析如下。 表1-5 项目与项目所在地（重点管控单元）管控要求相符性分析 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别; 环境管控要求; 符合性分析; 符合性. 重点管控单元; 重点管控单元6; 空间布局约束; 禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业同意建设的煤制气中心除外）。 严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 严格控制新增“两高”项目审批，认真分析和评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合政策要求、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 强化“散乱污”企业综合治理。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。 企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 严控5公里范围内的新建项目。实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全环保节能水平一级质量升级的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。 长江干流岸线15公里范围内新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件。 长江(安徽段)干支流一公里范围内已批未开工的项目，依法停止建设支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 持续开展“散乱污”企业清理整治，对不符合产业政策和规划布局、未办理相关审批手续、不能稳定达标排放以及存在其他违法违规行为的企业; （1）本项目不涉及新建燃料类煤气发生炉。项目属于C3841锂离子电池制造，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等； （2）对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，项目不属于高耗能高排放项目，符合政策要求、产业规划、“三线一单”和规划环评要求； （3）项目生活污水、清洗废水一起经厂区污水处理站出来后与纯水制备浓水、冷却循环水一并进入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂处理； （4）本项目距离长江干流岸线3km，距离长江支流九华河1.55km，项目位于皖江江南新兴产业集中区，属于合规园区；项目目前正在办理环评等相关手续，暂未开工建设；且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。 污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 按《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。; - （1）项目产生的废气、废水均采取妥善有效的处理措施，可做到达标排放，固体废物均得到妥善处置，不会造成二次污染。（2）项目废气颗粒物、非甲烷总烃执行大《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）要求。（3）项目NMP溶液均密闭存储运输、项目对各环节产生的有机废气进行收集和处理。; 符合. 资源开发效率要求; 禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。 在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。 到2025年,完成国家下达我省的减煤目标任务。其中，电力行业煤炭消费控制目标按照国家有关规定执行；非电力行业煤炭消费降低5%以上。到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。; - 本项目属于C3841锂离子电池制造，项目使用电能作为清洁能源，不涉及煤炭等高污染燃料。; 符合. 综上，本项目建设不涉及生态保护红线，不会突破区域环境质量底线，满足自然资源利用上线要求，因此本项目的建设符合“三线一单”的要求。 5、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（升级版）（皖发〔2021〕19号）相符性 2021年8月9日，中共安徽省委、省政府印发了《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》（升级版）（皖发〔2021〕19号）。 - 表1-6 与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（升级版）相符性分析 序号; 皖发〔2021〕19号文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 提升“禁新建”行动; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的。; 本项目距离长江干线直线距离约3km，距离长江支流九华河1.55km，项目属于C3841锂离子电池制造，不属于化工项目，不在文件中规定的“严禁”范围之内; 符合. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目距离长江干线直线距离约3km，本项目为C3841锂离子电池制造。不属于新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目; 符合. 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。; 企业按照要求实施备案、环评、安评、能评等并联审批，落实生态环保、安全生产、能源节约要求。并按照环保要求进行总量申请; 符合. 2; 提升“减存量”行动; 深入开展大气污染防治。强化控煤、控气、控车、控尘、控烧措施，实行“一季一策”“一城一策”，推动大气主要污染物排放总量持续下降。加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业通过技术改造实现超低排放。开展工业挥发性有机物专项整治行动。强化大规模城市建设地区扬尘污染防治管理。加强区域大气污染防治协作，深化重污染天气重点行业绩效分级、差异化管理措施。继续抓好农作物秸秆全面禁烧，大力推进秸秆综合利用，2025年年底前秸秆综合利用率达到95%以上。; 本项目位于皖江江南新兴产业集中区，不属于“散乱污”企业；项目废气经收集处理后，对周围环境的影响在可接受范围内，不会改变当地的环境功能; 符合. 3; 提升“关污源”行动; 管住船舶港口污染；管住入河排污口；管住城镇污水垃圾；管住农村面源污染；管住固体废物污染。; 固体废物均资源化和无害处理(危险废物拟委托有相应危废处理资质的单位进行处理); 符合. 4; 提升“进园区”行动; 长江干支流岸线1公里范围内的在建化工项目，应当搬迁的全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线5公里范围内的在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目（资源开采及配套加工项目除外）原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。; 本项目距离长江干线直线距离约3km，距离长江支流九华河1.55km，位于《意见》中“三道防线”在5公里范围之内。本项目属于C3841锂离子电池制造，不属于化工等重污染企业，且该项目位于皖江江南新兴产业集中区，符合区域规划要求; 符合. 5; 提升“新建绿”行动; 大力推行生态复绿补绿增绿；深入推进长江岸线保护修复；强化重点河湖湿地保护修复。; 本项目位于皖江江南新兴产业集中区，在生态红线范围之外; 符合. 6; 提升“纳统管”行动; 园区工业污水和生活污水全部纳入统一污水管网，实行统一处理、不留死角。企业工业废水在排入园区污水处理厂之前，必须经过预处理且达到园区污水处理厂纳管标准。园区污水集中处理设施和管网全部建成运行。鼓励有条件的园区实施化工企业“一企一管、明管输送、实时监测”，确保化工污水全收集、全处理。; 项目采取雨、污分流制，生活污水、清洗废水经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一并排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，处理达标后经九华河排入长江; 符合. 综上分析，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》（升级版）要求。 6、与中华人民共和国长江保护法的相符性分析 - 表1-7 与中华人民共和国长江保护法的相符性分析 序号; 长江保护法要求; 本项目情况; 相符性. 第二条; 本法所称长江流域，是指由长江干流、支流和湖泊形成的集水区域所涉及的青海省、四川省、西藏自治区、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市，以及甘肃省、陕西省、河南省、贵州省、广西壮族自治区、广东省、浙江省、福建省的相关县级行政区域。; 本项目在安徽省江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房，属于长江流域; 符合. 第二十一条; 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目采取雨、污分流制，生活污水经园区化粪池预处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一并排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，处理达标后经九华河排入长江; 符合. 第二十二条; 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不属于重污染项目; 符合. 第二十六条; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江岸线3km，距离长江支流九华河1.55km，不属于尾矿库项目; 符合. 第六十一条; 长江流域水土流失重点预防区和重点治理区的县级以上地方人民政府应当采取措施，防治水土流失。生态保护红线范围内的水土流失地块，以自然恢复为主，按照规定有计划地实施退耕还林还草还湿；划入自然保护地核心保护区的永久基本农田，依法有序退出并予以补划。; 本项目不在生态保护红线内; 符合. 综上分析，本项目建设符合中华人民共和国长江保护法要求。 7、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）相符性分析 推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），与负面清单相符性分析如下： - 表1-8 与长江经济带发展负面清单相符性分析 序号; 长江经济带发展负面清单; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，也不属于过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于皖江江南新兴产业集中区规划范围内，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于皖江江南新兴产业集中区规划范围内，不在饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内且不在国家湿地公园的岸线和河段范围内且不属于挖沙、采矿以及其他不符合主体功能定位的投资建设项目; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 6; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改除外。; 本项目距离长江直线距离为3km，距离长江支流九华河1.55km，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 7; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于C3841锂离子电池制造，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目; 符合. - 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 - 表1-9 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 相符性. 1; 严格各类产业园区设立和布局，各类产业园区必须履行规划环评，通过规划环评和项目环评联动，促进产业布局调整优化。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。; 皖江江南新兴产业集中区已履行规划环评手续。本项目已委托开展环境影响评价工作，本次评价将VOCs纳入环境影响评价内。; 符合. 2; 新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 项目不属于重点企业。项目加强废气收集，产生的NMP废气通过管道收集+冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置处理，最后经楼顶15m高排气筒排放; 符合. 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)相符性分析 - 表1-10 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 序号; 标准要求; 本项目情况; 相符性. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目挥发性有机物原料贮存于密闭容器里，室内贮存; 符合. 2; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目挥发性有机物原料贮存于密闭容器里，室内贮存; 符合. 3; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送或高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加，无法密闭的应在密闭室内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目液态挥发性有机物（NMP）使用位于密闭生产车间，产生的废气通过管道收集后，引入冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置处理，最后经一根15m高排气筒排放; 符合. - 与锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024年版）的符合性分析 - 表1-11与锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024年版）的符合性分析一览表 三、锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024年版）. 第一条; 本审批原则适用于锂离子电池及相关正极材料、负极材料制造建设项目环境影响评价文件的审批。其中，正极材料制造包括前驱体、锂盐（碳酸锂、氢氧化锂等）制造，以及以前驱体、锂盐等为原料进行三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂等正极材料制造，不包括制备前驱体所需的原料制造；负极材料制造不含石油焦等焦原料制造。具体涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中基础化学原料制造261、石墨及其他非金属矿物制品制造309、电池制造384、电子元件及电子专用材料制造398行业中的锂离子电池及电池材料制造建设项目。; 本项目属于C3841锂离子电池制造。; 符合. 第二条; 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。; 本项目符合相关法律法规、相关产业政策、碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。; 符合. 第三条; 项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建涉及正极材料前驱体和锂盐制造的建设项目（盐湖资源类锂盐制造项目除外）应布设在依法合规设立的产业园区内，符合园区规划及规划环境影响评价要求。; 本项目选址符合生态环境分区管控要求，不在生态保护区内，项目位于皖江江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房，符合园区规划及规划符合性评价要求。; 符合. 第四条; 新建、改建、扩建项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标应达到行业先进水平。; 本项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备。; 符合. 第五条; 项目应根据工程内容、原辅材料性质、工艺流程情况配备高效的除尘、脱硫、脱硝以及特征污染物治理设施，依据废气特征等合理选择治理技术。锂盐制造和正极材料制造项目排放的废气污染物应符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573）要求。; 本项目颗粒物采用布袋除尘；NMP废气采用冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置，处理后废气有组织排放。废气满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）排放限值。; 符合. 第六条; 优先采用电、天然气等清洁能源或新能源加热方式。; 本项目均采用电加热。; 符合. 第七条; 做好清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。生产废水优先回用。严禁生产废水未经有效处理直接排入城镇污水收集处理系统。锂盐制造、正极材料制造、钛酸锂负极材料制造等项目排放的废水污染物应符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573）要求。有地方污染物排放标准的，废水排放还应符合地方标准要求。; 本项目清污分流、雨污分流、固废分类收集。废水经污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂。废水执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值、皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值。; 符合. 第八条; 土壤及地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。; 本项目危废间、处理站等区域做好重点防渗，其他生产区域做好一般防渗，不会对区域地下水、突然造成环境影响。; 符合. 第九条; 按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。属于危险废物的应落实危险废物相关管理要求。固体废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）等相关要求。; 本项目危险废物交由有资质单位处理，固体废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）等相关要求。; 符合. 第十条; 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。 厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，进一步降低噪声影响。; 本项目厂区布局合理，采用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。已加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，避免突发噪声扰民。根据预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。; 符合. 第十一条; 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，确保环境风险防范和应急措施合理、有效。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发 环境事件应急预案编制要求。; 本项目建立完善的环境风险防控体系，采取合理、有效的环境风险防范和应急措施，本项目建成后及时编制应急预案。; 符合. 第十二条; 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题或减排潜力，提出有效整改或改进措施。; 本项目为新建项目，无现有工程。; 符合. 第十三条; 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，监 测位置应符合技术规范要求。; 本项目已明确环境管理要求和环境监测计划。根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，已制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测。; 符合. 第十四条; 按相关规定开展信息公开和公众参与。; 本项目已按相关规定开展信息公开和公众参与。; 符合. 第十五条; 项目污染防治设施建设依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督。; 本项目污染防治设施建设依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督。; 符合. 第十六条; 环境影响评价文件编制规范，基础资料数据应符合实际情况，内容完整、准确。环境影响评价结论应明确、合理，符合环境影响评价技术导则或建设项目环境影响报告表编制技术指南 要求。; 本项目环境影响评价文件编制规范，基础资料数据符合实际情况，内容完整、准确。已明确环境影响评价结论，符合环境影响评价技术导则或建设项目环境影响报告表编制技术指南要求。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 道克特斯（安徽）新能源科技有限公司拟投资110000万元在池州市皖江江南新兴产业集中区建设年产200MWh及年产5GWh固态电池生产线项目。 项目租用新材料产业园26#厂房作为生产、办公厂房，建筑面积约6988.32平方米。购置正极材料、负极材料生产线设备及其他辅助设备，主要锂离子电池生产，项目建成后一期可年产200MWh半固态电池，二期可年产5GWh的半固态电池，本次环境影响评价仅针对一期建设项目，二期不在本次评价范围内。 项目已于2025年3月17日通过皖江江南产业集中区管委会产业发展部备案，备案代码为2503-341763-04-01-758189。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），环评行业类别为“三十五、电气机械和器材制造业”77“电池制造384”中“其他”，环评类别为“环境影响报告表”。综上所述，项目环评类别为“环境影响报告表”。 为此，道克特斯（安徽）新能源科技有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价。我公司接受委托后，立即组织有关人员赴现场进行踏勘、对周围环境进行了调查，并收集有关资料，在此基础上根据相关技术导则和规范要求，编制了本环境影响报告表，报请审批。 - 2、建设内容及规模 - 项目租赁池州市江南产业集中区新材料产业园26#厂房，购置相关生产设备进行生产，预计项目建成后能够形成年产200MWh半固态电池。 - 拟建项目建设的半固态电池具有不易燃，不挥发，化学稳定性高，可在 -40℃~90℃ 范围内稳定运行，适应极端环境，满足特种领域（航天、深海、寒区）需求，固态电池内阻低，支持更高电流充电，理论上可实现分钟级快充。 - 拟建项目具体建设内容如下： - 表2-1 拟建项目工程建设内容及组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 生产车间; 位于项目北侧，设有高温车间、化成分容车间、分选车间、一次氦检车间、二次氦检车间、正极搅拌车间、正极涂布车间、正极涂布烘箱间、正极辊压分切车间、 负极搅拌车间、负极涂布车间、负极涂布烘箱间、负极辊压分切车间; 年产200MWh的半固态大圆柱锂电池. 辅助工程; 综合办公区; 位于项目区西侧，用于员工的日常办公; 建筑面积约600m2. 储运工程; 原料仓库; 位于项目区东南侧，用于原料的暂存; 建筑面积约100m2. 成品仓库; 位于项目东南侧，用于项目产品的暂存; 建筑面积约700m2. 制单系统; 设有一套氮气制备系统. 公用工程; 供水; 市政管网供水; 年用水量2455.86t. 排水; 厂区采取雨、污分流制，生活污水、清洗废水经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一起经厂区废水总排放口经市政污水管网排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，处理达标后经九华河排入长江; 年排水量829.5t. 供电; 市政电网供电; 年用电量300 万kW. 纯水制备; 设有一座纯水制备能力为0.5t/h的纯水制备系统，纯水制备工艺为石英砂→活性炭→氧树脂. 环保工程; 废水治理; 厂区采取雨、污分流制，依托园区雨污水管网；运营期生活污水、清洗废水一起经厂区污水处理站（污水处理规模为6m3/d，格栅-曝气调节池-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池）处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一并通过厂区污水总排口进市政污水管网排至皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂. 废气治理; 正极涂布烘干废气; 管道收集+冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）排放. 上料废气; 负压自动上料机，设有布袋除尘器，上料粉尘经布袋除尘+15m高排气筒（DA002）排放. 噪声治理; 合理布局、减振基座、建筑隔声和距离衰减等措施. 固废治理; 生活垃圾; 企业收集后委托市政环卫部门清运. 一般固废; 一般固废暂存间，厂房东南侧区域，面积约15m2. 危险废物; 危废暂存间，厂房东南侧区域，建筑面积15m2. 环境风险; 危废暂存间、污水处理站等区域采取重点防渗措施，建设一座容积为170m3的事故应急池. - 3、产品方案 - 拟建项目主要产品为半固态大圆柱锂电池，具体产品方案如下： - 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 尺寸; 单个电池容量. 半固态大圆柱锂电池; 200MWh（5480万Ah）; 直径46mm，高120~960mm; 20~35Ah. - 拟建项目半固态大圆柱锂电池与传统液体电池技术性能对比情况详见下表： - 表2-3 半固态圆柱锂电池与传统液体电池技术性能对比表 电池性能; 固态电池; 液态电池. 能量密度; 能量密度更高，可匹配高压材料; 能量密度上限受限. 安全性; 不易燃、不易爆炸、安全性能高; 存在燃烧、爆炸风险. 稳定性; 热稳定性好，耐高温、低温; 热稳定性差，存在热失控风险. 电导率; 电导率低，倍率放电性能差; 电导率高. - 4、主要生产设备 - 表2-4 拟建项目主要设备清单 序号; 品名; 规格; 数量; 对应的工艺. 1; 正极-活性物质粉体配料; BMTMS200/100A; 1; 正极混料制浆. 2; 正极-粘接剂粉体配料; 1; 正极混料制浆. 3; 正极-导电剂等辅料粉体配料; 1; 正极混料制浆. 4; 正极-溶剂; 1; 正极混料制浆. 5; 正极-打胶及计量输送系统; 1; 正极混料制浆. 6; 正极-合浆; 1; 正极混料制浆. 7; 正极-浆料出浆输送; 1; 正极混料制浆. 8; 正极-储浆装置及过滤输送系统; 1; 正极混料制浆. 9; 正极-AT9陶瓷搅拌机; 1; 正极混料制浆. 10; 正极-电路、气路、仪表等控制系统和配套设备; 1; 正极混料制浆. 11; 负极-活性物质粉体配料; 1; 负极混料. 12; 负极-粘接剂粉体配料; 1; 负极混料. 13; 负极-导电剂粉体配料; 1; 负极混料. 14; 负极-溶剂; 1; 负极混料. 15; 负极-打胶及计量输送系统; 1; 负极混料. 16; 负极-合浆; 1; 负极混料. 17; 负极-浆料出浆输送; 1; 负极混料. 18; 负极-储浆装置及输送过滤除铁系统; 1; 负极混料. 19; 负极-电路、气路、仪表等控制系统和配套设备; 1; 负极混料. 20; 双层精密挤压涂布机; HJSC550-Z-12; 2; 正负极涂布. 21; 挤压涂布单元; 600L双调节; 4; 正负极涂布. 22; 双架式 X-ray 面密度仪; 2-RX500; 1; 正极涂布. 23; 双架式β-ray 面密度仪; 2-RX500; 1; 负极涂布. 24; CCD 测宽&对齐度检测单元; LHX-DKTBJ02-2025; 2; 正负极涂布. 25; AT 陶瓷涂布系统; HJ-TCD200; 2; 正极涂布. 26; NMP 浓度检测仪; SD-2500; 2; 正极涂布. 27; 正极辊分一体机; Φ600*550mm; 1; 正极辊分. 28; 负极辊分一体机; Φ600*550mm; 1; 负极辊分. 29; 激光测厚; Φ600*550mm; 2; 正负极辊分. 30; 分切机; 350XB-XC-CK- FFU; 2; 正负极精分. 31; 瑕疵检测CCD+贴标机; 8K*2; 2; 正负极精分. 32; 卷绕机; 5.6*3.0*2.6m; 1; 卷绕. 33; 揉平焊接机; 14.5*1.5*2.8m; 1; 电芯焊接. 34; 连续激光器; 1.07*0.44*1.05m; 6; 激光焊接. 35; 水冷机（风冷式）; 0.51*0.46*0.94m; 6; 辅助激光设备. 36; 除尘机; 2*1.5*1.7m; 1; 辅助激光设备. 37; 烘烤机; 8*4*2.8m; 1; 电芯烘烤. 38; 一次注液机; 8*5*3m; 1; 电芯注液. 39; 二次注液机; 8*5*3m; 1; 电芯注液. 40; 密封钉焊接机; 2.8*0.22*2.8m; 1; 电芯封口焊接. 41; 清洗机; 6.8*2*2.2m; 1; 电池清洗. 42; 输送线体; 1.8*1.2*1.5m; 1; 电池输送. 43; 套膜热缩机; 5*2.2*2.8; 1; 电池套膜. 44; 组拆盘机; 220V/15kw/0.7mpa/4.5m*2.8m*2.5m; 1; 拆组盘. 45; 换层机构; 0.7mpa/1.8m*1.2m*1.8m; 1; 换层. 46; 过道提升机构; 2.2m*1.5m*4.8m; 2; 提升. 47; 钢平台机构; 4m*2m*4.6m; 1; 平台. 48; OCV设备; 220V/3kw/0.7mpa/3.2m*2.5m*2.5m; 1; OCV. 49; 插拔钉、擦拭; 220V/6kw/0.7mpa/3.2m*1.8m*2.5m; 1; 插拔钉. 50; 负压化成; 5V10A/380V/288CH/26kw; 3; 化成1. 51; 常温化成; 5V15A/380V/288CH/27kw; 3; 化成2. 52; 分容设备; 5V30A/380V/288CH/54kw; 3; 分容. 53; 堆垛机; 380V/35kw; 2; 常高温库. 54; AB门; 1.5m*1.35m*1.8m; 3; 常高温库. 55; 常温库; /; 1; 常温. 56; 高温库; /; 1; 高温. 57; 消防水箱; 0.7mpa/1.3m*1m*2m; 2; 常高温库. 58; 工装架; /; 1; 常温库. 59; 分选机4+2; 220V/25kw/0.7mpa; 1; 分选. 60; 输送线体; 380V/10kw0.7mpa; 1套; 输送. 61; 输送线控制柜; 380V/60kw/1m*0.7m*2m; 3; 输送. 62; 中控室电脑; 380V/25kw; 1套; 中控. 63; 纯水制备系统; 0.5t/h; 1套; 纯水制备. 64; - 纽森制氮机; - NC49-15B; 1套; 氮气制备. - 原辅材料及能耗 - （1）原辅材料及能耗情况 - 表2-5 拟建项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 主要原/辅材料名称; 年耗量; 最大储量; 包装规格; 存放位置; 应用工段. 1; 正极材料; 三元材料（镍钴锰酸锂）; 35t; 1t; 粉末，桶装，1t/桶; 库房; 正极制浆、极片制作工段. 2; 导电剂-导电碳黑; 1t; 75kg; 粉末，袋装，7.5kg/袋; 库房. 3; 聚偏氟乙烯（PVDF）; 0.65t; 100kg; 粉末，桶装，50kg/桶; 库房. 4; N-甲基吡咯烷酮（NMP）; 123t; 2t; 液体，桶装，1t/桶; 库房. 5; 勃姆石; 2t; 10kg; 粉末，桶装，25kg/袋; 库房. 6; 铝箔; 36t; 1t; 300kg/卷; 库房. 7; 负极材料; 石墨; 21t; 1t; 粉末，桶装，1t/桶; 库房; 负极制浆、极片制作工段. 8; 导电剂-导电碳黑; 0.5t; 100kg; 粉末，袋装，7.5kg/袋; 库房. 9; CMC（羧甲基纤维素钠）; 0.27t; 50kg; 粉末，桶装，25t/桶. 10; SBR（丁苯乳胶）; 0.46t; 50kg; 液体，桶装，50kg/桶; 库房. 11; 纯水; 25t; /; 液体，制水机; 库房. 12; 铜箔; 7.8t; 1t; 300kg/卷; 库房. 13; 保护胶带; 4.6*105m; 10*105m; 厚×宽：0.3×14mm; 库房; 单体电池装配-卷绕工段. 14; 终止胶带; 2.9*104m; 10*105m; 厚×宽：0.5×80mm; 库房. 15; 固态电解质膜; 3t; 200kg; 外购; 库房. 16; 电解液; 5t; 400kg; 外购成品，200kg/桶，其中含10%六氟磷酸锂（LiPF6）、30%碳酸乙烯酯（EC）、30%碳酸甲乙酯（EMC）、30%碳酸二乙酯（DEC）; 库房; 单体电池装配-研发线注液工段. 17; 电池壳组件; 216000套; 5000套; 材质为镀镍钢板和铝板; 库房; 单体电池装配尾端. 18; 电池盖组件; 216000套; 5000套; 材质为镀镍钢板和铝板; 库房. 19; 化成钉; 216000套; 5000套; 材质为塑料材质; 库房. 20; 上垫片; 14.3km; 2km; 47mm*0.188mm，蓝色; 库房. 21; 面垫; 15km; 2km; 50mm*0.35mm，乳白色; 库房. 22; 热缩膜; 5.3*105m2; 1*105m; 材质均为PET（聚对苯二甲酸乙二酯塑料）; 库房. 23; 包装材料; 32t; 1t; 外购; 库房. 24; 机油; 1t; 0.1t; 外购; 库房; /. - 注：本项目使用的三元材料（镍钴锰酸锂）为NCM811系列，根据企业提供的成分检测报告，经计算后可知，其主要物质的质量占比如下：镍49.55%、钴6.81%、锰3.42%。 - 原料主要成分占比 - 表2-5 原料主要成分占比情况一览表 原料名称; 主要理化性质. N-甲基吡咯烷酮（NMP）; 无色透明油状液体，微有胺的气味。熔点-24℃，沸点202℃，密度1.208g/cm3，闪点86.1℃，燃点346℃，易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、氯仿和苯，能溶解于大多数有机与无机化合物、极性气体、天然及合成高分子化合物。急性毒性小鼠口经LC50：5130mg/kg；大鼠口经LD50：3914mg/kg；小鼠腹腔LC50：3050mg/kg；大鼠腹腔LD50：2472mg/kg；小鼠静脉LC50：54500μg/kg；大鼠静脉LD50：80500μg/kg；大鼠吸入LDL0：1gm/m3。. CMC; 中文名羧甲基纤维素钠，羧甲基纤维素钠含量为50~70%、氯化钠含量10~35%、乙酸钠6~10%、水4~12%，非危险品，无色无臭白色粉末、可燃烧，相密度0.4~0.8，熔点300℃、溶于水喝碱液、无毒。. SBR; 中文名丁苯乳胶，其中苯乙烯-丁二烯聚合物含量48.49%，水含量51.52%，乳白色液体，pH值在4-7，沸点100℃，凝固点0至-5℃，相对密度0.97~1.03，相对蒸汽密度23.3，急性毒性LD50≥2000mg/kg。. PVDF; 白色粉末状结晶性聚合物，密度1.75~1.78g/cm3，熔点170℃，热分解温度316℃以上。可用一般热塑性塑料加工方法成型，机械强度高，耐辐照性好，具有良好的化学稳定性，不可燃、无毒。. 电解液; 10%六氟磷酸锂（LiPF6）、30%碳酸乙烯酯（EC）、30%碳酸甲乙酯（EMC）、30%碳酸二乙酯（DEC），不可燃，无毒. 三元材料（镍钴锰酸锂）; 黑色粉末、密度在2.2~2.6g/cm3，镍及其化合物会使皮肤致敏物（常见镍过敏）、呼吸道刺激物、潜在致癌物；钴及其化合物会使呼吸道刺激物、心脏毒性、皮肤致敏物、潜在致癌物；长期吸入高浓度锰粉尘可导致锰中毒（类似于帕金森病的神经系统症状），表现为运动功能障碍、情绪障碍和认知能力下降。. - 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：50人； 工作制度：年工作300天，单班制，年工作时间2400小时；厂区不提供食宿。 - 7、公用工程 （1）供水 本项目供水由市政供水管网供给，年用水量约2455.86吨。 （2）排水 厂区采取雨、污分流制，生活污水依托园区化粪池预处理后与清洗废水经厂区污水处理站处理后与纯水制备浓水、冷却循环水一并通过市政污水管网排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，污水处理厂尾水处理达标后经九华河排入长江。项目排水量约829.5t/a。 （3）供电 本项目用电由市政电网提供，年用电量约为300万kW。 - 8、水平衡 项目用水主要为职工生活用水、NMP废气水喷淋用水、清洗用水、纯水制备用水。 （1）生活用水 项目劳动定员50人，厂区不提供食宿；根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）可知，项目的职工生活用水标准参照国家行政机关先进定额用水量15m3/（人.a），则本项目的年用水量约为750m3（年工作日为300天），日用水量约2.5m3，废水产生量按用水量的80%计，则项目废水产生量为2.0m3/d，600t/a。 - （2）NMP废气水喷淋用水 - 本项目设置1套NMP回收装置，NMP回收装置主要包括NMP冷凝回收系统+水喷淋吸收塔，NMP冷凝回收系统未冷凝的尾气采用水喷淋吸收塔吸收处理，喷淋水使用纯水，喷淋水循环使用不外排。根据建设单位提供资料，喷淋水循环水量为5m3/h，喷淋水损耗量按循环水量的10%计，则喷淋水损耗量为1200m3/a。水喷淋吸收塔吸收处理未冷凝的尾气时吸收NMP量为9.84t/a，尾气经喷淋吸收后排出的NMP高浓废液量（浓度约80%）约为12.3t/a，其中含喷淋水量为2.46m3/a，NMP高浓废液由供应商回收。故水喷淋吸收塔用水量为1202.46m3/a。 - （3）清洗用水 - 根据企业提供的资料可知，项目电池壳体注液封口后需要用纯水进行清洗，清洗用水量约为0.3t/d（90t/a），废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水的产生量约为0.27t/d（81t/a），清洗用水循环使用，每天排放一次。 - （4）纯水制备用水 - 负极材料加工过程中需要使用纯水，纯水在厂区内制备，采用离子交换树脂制取，纯水制备率约为60%，根据企业提供的资料可知，负极材料需要的纯水量约为25t/a（0.083t/d），清洗用水量约为90t/a（0.3t/d），项目需要的纯水量为115t/a（0.383t/d）。 - 则自来水用水量约为191.4t/a（0.638t/d），浓水量约为76.5t/a（0.255t/d） - （5）冷却循环水 - 拟建项目设有1座循环冷却系统，循环冷却水供给规模10m3/h，每天按照8h生产时间计算；蒸发及风吹损失量按照1%进行计算，则损失量为0.8m3/d，为保证循环冷却系统正常工作，保持温差，循环冷却水需要定期置换，置换排水量按补充水量的30%计，即0.24m3/d - 表2-7 项目用水、排水情况一览表 项目; 用水系数; 用水量; 治理措施; 产污系数; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 生活用水; 15m3/（人.a）; 2.5; 750; 化粪池+厂区污水处理站; 0.8; 2; 600. NMP水喷淋用水; /; 4.0082; 1202.46; 委托处置; /; 0; 0. 清洗用水; /; 0.3（纯水）; 90; 厂区污水处理站; 0.9; 0.27; 81. 纯水制备用水; /; 0.638; 191.4; /; 0.4; 0.255; 76.5. 冷却循环水; /; 1.04; 312; /; /; 0.24; 72. 合计; 8.1862; 2455.86; /; /; 2.765; 829.5. 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 图2-2 NMP溶剂平衡图（单位：t/d） - 9、总平面图布置 项目租赁池州市江南产业集中区新材料产业园26#厂房进行生产，总建筑面积约为6988平方米，项目由北至南分别为化成分容车间、负极材料制备车间、正极材料制备车间。其中负极材料制备车间自西向东设有负极材料搅拌间、负极材料涂布间、负极涂布烘箱间、负极辊压分切车间；正极材料制备车间自西向东车间分别为正极搅拌间、正极涂布车间、正极涂布烘箱间、正极辊压分切车间。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房进行生产。现阶段厂房、供水、供电、排水、道路等基础工程已经全部建成，施工期主要进行室内装修及设备安装调试。 二、运营期 1、生产工艺流程及说明 - 项目主要生产半固态大圆柱锂电池，主要生产工艺流程如下： - （1）生产工艺流程 - 图2-2 生产工艺及产污环节图 工艺流程说明： - 正极浆料制备 将溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）通过管道定量加入封闭搅拌机内，然后将三元材料、炭黑（导电剂）、PVDF（胶粘剂）、勃姆石通过自动上料系统上料至搅拌机内，保持常温并开启搅拌，此工序会有一定量的粉尘产生，搅拌4~8h左右，制得正极浆料。 工艺原理：分散搅拌过程均为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。 NMP在常温下挥发性低，性质稳定，因此在投料搅拌过程中基本无挥发性有机废气产生。 配料桶、搅拌机清洁方式：由于正极材料中三元材料、炭黑导电材料等成分回收利用价值较高，正极配料桶、搅拌机采用刮板进行清洁，不进行水洗，刮板后原辅料可回用于生产，具体步骤为先使用刮板将内壁残留浆料刮出，清洁过程不需使用其他清洁剂。 因此，正极浆料制备工序主要产生噪声、投料粉尘、废包装材料、擦拭废纸。 （3）负极浆料制备 将溶剂纯净水定量加入搅拌机内，然后通过自动上料机定量添加CMC粉料（羧甲基纤维素钠），保持恒温并开启搅拌，搅拌1h 左右，以使CMC粉料充分溶胀、溶解，待呈糖状液体后即搅拌混合好。定量加入粘结剂（丁苯橡胶SBR），搅拌1h左右，再将定量的石墨粉料、导电炭黑均加入搅拌机中，并进行搅拌，搅拌时间6~8h，待浆料充分混合均匀后开启搅拌机真空设施，使搅拌机料筒内保持真空度为-0.09MPa至 0.10MPa，搅拌30min左右即制成负极浆料，呈黑色粘稠状。 工艺原理：分散搅拌过程为物料机械混合过程，不改变原有物料化学物质结构， 不发生化学反应。 配料桶、搅拌机清洁方式：由于负极材料中石墨等成分回收利用价值较高，负极配料桶、搅拌机采用刮板进行清洁，不进行水洗，具体步骤为使用刮板将内壁残留浆料刮出，清洁过程不需使用其他清洁剂。 （4）正、负极浆料涂覆、烘干 涂覆：本项目正、负极涂布采用定长分段，单层涂布方式。 将制备好的正、负极浆料通过搅拌机出料口放料至涂布机料槽中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀的涂在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再进行烘干（正极涂布机烘干温度为90℃~135℃，负极涂布机烘干温度为80℃~100℃），然后收卷。再按上述同样的步骤进行另一面涂布。 烘干：项目正、负极涂布工序分开独立作业，涂布机自带烘箱，采用鼓风干燥方式，利用电热循环热风烘干。项目配套的NMP废气回收净化系统设置热交换器，用于回收烘干热废气中的热能预热涂布烘干机所需的新鲜空气。 正极涂布在干燥过程中，溶剂NMP在高温下几乎全部挥发形成有机废气，企业拟在正极涂布烘干箱箱体内部顶端设置风口，采用集气管从烘箱上方引出废气至NMP回收处理系统回收后，剩余的NMP废气经水喷淋处理后经1根15m高排气筒排放。由于烘干操作温度为90℃~135℃，远低于粘结剂PVDF（聚偏二氟乙烯）的热分解温度，因此，粘结剂基本不产生有机废气，本次评价不考虑。 负极涂布在干燥过程中，纯净水在高温下全部蒸发为水蒸气，通过排气管直接排出车间。由于烘干操作温度为80℃~100℃，远低于粘结剂SBR（丁苯橡胶）水性粘合剂的热分解温度，且SBR年用量仅为0.46吨，此过程会产生少量的有机废气，本次评价不做定量分析。 正、负极浆料桶，正、负极涂布机涂浆轮等拟定期使用无尘纸进行擦拭，不进行水洗，清洁过程不需使用其他清洁剂。清洁产生的废纸使用密封袋包装，外售资源回收单位综合利用。 （5）辊压、分切 辊压：烘干后的极片用辊分一体机进行压实以降低极片厚度，提高电芯体积利用率，压实过程中不会产生物料跑冒。 分切：辊压后极片放入分切机，根据产品要求，分切成相同宽度的极片，分切过程中会产生废切片。 激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法，不消耗焊丝，激光焊接过程中可能会存在极少量的烟尘，本次评价不做定量分析，激光焊接过程中会有噪声产生。 （6）后道工序 卷绕：将制好的正、负极片之间用固态电解质膜、终止胶带隔开卷绕成相应形状的卷芯，此工序会产生一定量的废电解质膜、废胶带。 封装：将软包锂离子电芯装入电池壳组件壳内进行封装，通过高温胶带将电池壳、电池盖组件进行封装。因此该工序主要会产生废胶带。 烘烤：将封装好的电芯半成品放入电热真空烘烤机内进行烘干，在85℃、-0.08MPa条件下烘干一段时间，去除电芯在制作过程中吸入的微量水分，这一过程作用主要是将水蒸气挥发出来。本烘烤工序为开口式烘烤，仅烘干少量水分，由于尚未加入电解液等化学溶剂，因此此工序主要产生噪声、水蒸气。 烘烤后的半成品需要通过氮气进行抽检，用于确定半成品的气密性。 注液：将烘干好的电芯送入专门的注液房使用全自动真空注液机进行注液，注液后将电芯抽真空及其封口。注液工序电解液是通过全密闭的管道注入电芯中，整个注液过程均在密闭且隔绝空气的条件下进行，仅在封口过程有极少量电解液废气（G3）挥发。 清洗：将注液后的电池有序地送入输送线，输送线将电池排列成单排，并保持固定间距，电池在输送线上通过一个封闭的腔体，进入喷淋工位，腔体顶部和侧面设有多个精密喷嘴，使用纯水进行高压喷淋，冲掉残留的污液。清洗后的电池进入真空干燥炉，进行干燥。清洗用水经清洗槽暂存后回用于清洗工序，定期外排清洗废水W1。 原位固化（化成）：原位固化过程中，电极材料与电解液在固液相界面上发生反应，激活电池的电化学性能，原位固化是将液态或凝胶态的前驱体注入电池内部，然后在内部引发聚合或交联反应，直接在电极孔隙和隔膜位置形成固态/凝胶电解质的过程，原位固化的温度控制在45℃左右。 激光焊（密封焊接）：使用密封钉焊接及将密封钉焊接到化成后的电芯上，焊接方式为激光焊接。 装配、焊接：将锂离子电池固定在工作台面上，采用激光焊的方式将镍片焊接到锂离子电池上，再将电路板焊接到锂离子电池上。激光焊过程不需要额外添加焊料，且焊接范围小，时间短，因此该工序会产生少量的焊接烟尘，激光焊接烟尘经设备自带除尘器处理后无组织排放。 电芯分容：电池在分容柜上经充、放电约6h。第一次充电是为了将化成时未充满电的电池充满电；放电是指充满电的电池自动放完电，分容柜根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。 检测：使电池在不同的实验环境下进行充放电操作并通过设备自动采集其各项性能参数、加以分析得出电池的性能结论，以实现模拟电池在不同的环境下的正常使用性能及安全性能；包括短路测试、电压测试、外观监测、QA 抽检等。因此该工序会产生废电池。 包装：将成品电池包装后储存外售。 - 产污情况 - 表2-8 项目产污情况汇总表 项目; 污染物编号; 生产工序; 污染物; 主要成份; 处置方法/去向. 废气; G1; 上料; 上料废气; 颗粒物; 布袋除尘后经1根15m高排气筒排放（DA002）. G2; 正极涂布烘干; 正极涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）. G2; 负极涂布烘干; 负极涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G3; 注液; 注液废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G4; 激光焊接; 激光焊接废气; 颗粒物; 布袋除尘后无组织排放. 废水; W2; 办公生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等; 化粪池+厂区污水处理站处理后至市政污水管网. W1; 清洗; 清洗废水; COD、SS、NH3-N等; 厂区污水处理站处理后至市政污水管网. W3; 纯水制备; 纯水制备废水; COD、SS. W4; 冷却循环水排水; 冷却循环水废水; COD、SS. 噪声; N; 设备运行噪声; /; 噪声; 设备减振、风机消声、厂房隔声、距离衰减. 固体废物; S1; 上料; 废包装材料; 包装箱、包装袋等; 委托其他单位综合利用. S2; 上料; 除尘器收集的粉尘; 炭黑、PVDF、CMC等. S3; 分切; 废边角料、废切片; 切片. S4; 卷绕; 废电解质膜、废胶带; 电解质膜、废胶带. S5; 检测（抽检）; 不合格电芯、电池; 废电芯、废电池. S6; 包装; 废包装材料; 废纸箱. S7; 纯水制备; 废过滤材料; 废离子交换树脂. S8; 正极涂布烘干废气治理; NMP废液; 废NMP; 厂家回收. S9; 设备清洁; 废油抹布及含油手套; 含油、含电解液抹布; 委托有资质的单位进行处理. S10; 设备维护; 废机油; 含油物质. S11; 设备维护; 废机油桶; 含油物质. S12; 废气治理; 废活性炭; 有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租赁池州市江南产业集中区新材料产业园26#厂房，建筑面积约为约6988m2。根据调查，项目租赁的厂房现状空置，现场无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。 根据《2024年池州市生态环境状况公报》相关数据可知，池州市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5μg/m3、20μg/m3、47μg/m3、31μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，2024年池州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项基本污染物全部达标，故池州市为“达标区”。项目所在区域空气质量现状评价结果见下表。 - 表3-1 项目所在区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率(%); 达标情况. - PM2.5; - 年平均质量浓度; - 31μg/m3; - 35μg/m3; - 88.57; - 达标. - PM10; - 年平均质量浓度; - 47μg/m3; - 70μg/m3; - 67.14; - 达标. - SO2; - 年平均质量浓度; - 5μg/m3; - 60μg/m3; - 8.33; - 达标. - NO2; - 年平均质量浓度; - 20μg/m3; - 40μg/m3; - 50.00; - 达标. - CO; - 第95百分位数24h平均浓度; - 1000μg/m3; - 4000μg/m3; - 25.00; - 达标. - O3; - 第90百分位数8h平均浓度; - 154μg/m3; - 160μg/m3; - 93.25; - 达标. （2）特征污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目废气特征污染物为非甲烷总烃，无国家、地方环境空气质量标准要求，无需要补充监测。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况结论。 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（2011年3月）进行评价，2024年全市长江（池州段）、秋浦河、青通河、尧渡河、黄湓河、九华河、龙泉河、陵阳河、白洋河、香隅河、丁香河、石台清溪河、王村河等河流和升金湖、平天湖、牛桥水库、古潭水库、石湖水库等湖库共计25个国省控考核监测断面（点位），其中达到Ⅰ类水的断面（点位）有3个，占12%；达到Ⅱ类水的断面（点位）有17个，占68%；达到Ⅲ类水的断面（点位）有5个，占20%。清溪河主城区段4个监控断面的水质均为Ⅲ类，水质与去年相比有所好转。 本项目周边水体长江、九华河，地表水质量良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故本项目无需进行声环境现状监测。 4、生态环境 项目租赁江南产业集中区新材料产业园26#厂房，建筑面积约为6988m2，项目位于工业园区内，无生态环境保护目标，无需开展生态环境质量现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目厂区采取了严格的防泄漏、防渗措施，基本上可以排除土壤、地下水污染途径，因此本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 - 2、声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目位于安徽皖江江南新兴产业集中区，项目用地范围内无生态环境保护目标。 - 图3-1项目厂界外500m范围线示意图. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）表1中标准限值要求，具体限值见下表。 - 表3-6施工期颗粒物排放标准 - 项目; - 监测点浓度限值（mg/m3); - 达标判定依据; - 标准. TSP; 1; 超标次数≤1次/日; 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）. 0.5; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP 实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. - 项目运营期颗粒物、非甲烷总烃排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；具体限值见下表： - 表3-7《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）排放限值 - 污染物; - 有组织排放监控浓度限值; - 无组织排放监控浓度限值. - 最高允许排放浓度（mg/m3); - 排放速率（kg/h）; - 监测点位; - 浓度（mg/m3）. - 非甲烷总烃; - 50; - /; - 周界外浓度最高点; - 2.0. - 颗粒物; - 30; - /; - 0.3. - 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 排放限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. 2、废水 厂区实行雨污分流制。废水排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值、皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值要求后经市政污水管网排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂深度处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经九华河排入长江。具体限值详见下表： - 表3-9 废水排放标准单位：mg/L（pH 无量纲） 污染物; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 江南集中区第一污水处理厂接管标准; 本项目废水排放执行标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. - pH; 6~9; 6~9; 6~9; 6~9. - COD; 150; 500; 150; 50. - BOD5; /; 150; 150; 10. - SS; 140; 200; 140; 10. - NH3-N; 30; 35; 30; 5. - TP; 2.0; 5; 2.0; 0.5. - TN; 40; 35; 35; 15. - 石油类; /; 20; 20; 1. - 基准排水量; 0.8m3/万只; /; 0.8m3/万只; /. 注：根据环保部于2014年环函2014〔170〕号文《关于执行电池工业污染物排放标准有关问题的复函》“《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）以每万只电池为单位规定了锂离子/锂电池单位产品基准排水量，主要适用于手提电脑、摄像机、移动通信等便携式电器用锂离子/锂电池生产企业。”随着电动汽车等领域的快速发展，大容量锂离子电池迅速应用，以每万只为单位规定的锂离子/锂电池单位产品基准排水量与实际排放情况有一定的差别。此类大容量锂离子电池企业，应以电池容量为单位执行单位产品基准排水量，即水污染物排放限值的锂离子/锂电池单位产品基准排水量0.8m3/万Ah执行。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体限值见下表： - 表3-10 建筑施工噪声排放标准单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. - 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物 项目一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》(皖环发〔2017〕19号)，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫、氮氧化物的基础上增加烟(粉)尘、挥发性有机物(VOCs)。 根据污染物排放总量控制相关要求，结合本项目特征，确定项目总量控制因子为：烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCS）。 根据工程分析，项目有组织非甲烷总烃排放量为1.23t/a、烟粉尘0.017t/a，故VOCS总量指标为1.23t/a、烟粉尘总量指标为0.017t/a；本项目废水接管入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂深度处理，COD、NH3-N排放总量计入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，不单独申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁池州市江南产业集中区新材料产业园26#厂房进行生产运营。 现阶段厂房、供水、供电、排水、道路等基础工程已经全部建成，施工期主要进行室内装修及设备安装调试。施工期产生的废建筑材料、施工垃圾等固体废物委托物资公司处理；施工人员生活污水依托园区现有化粪池处理；室内装修、设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施处理；施工过程通过选用环保型材料、合理施工等方式减轻对周边环境的影响。总体而言，施工期对环境的影响是暂时的，会随施工期结束而停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染源强分析 ①上料废气 本项目正、负极配料搅拌工序搅拌机搅拌前对固态粉状原料进行上料过程会产生少量粉尘废气，主要污染因子为颗粒物，本项目配料搅拌工序上料正极所用粉料为三元材料（镍钴锰酸锂）35t/a、导电炭黑1t/a、PVDF0.65t/a、勃姆石2t/a；负极使用的粉料为石墨21t/a、导电炭黑0.5t/a、CMC0.27t/a，配料过程在密闭的配料车间内进行，参考38-40-电子电气行业系数手册配料工段系数表，颗粒物的产污系数为6.118克/千克-原料，故配料过程中颗粒物产生量为6.118*60.42/1000=0.37t/a，上料时间约为1h/天，年上料时间约为300h。上料车间均处于密闭状态，上料机自带布袋除尘器，收集率90%，其余10%为无组织排放。参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中“384电池制造行业系数手册-3841锂离子电池制造行业系数表”，布袋除尘器的废气处理效率为95%。项目产生的上料粉尘经除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，则布袋除尘器收集的粉尘量为0.32t/a，有组织排放量约为0.017t/a，无组织排放量为0.037t/a，排放速率为0.123kg/h。 ②正极涂布烘干废气 本项目正极涂布烘干工序通过烘箱对涂布后的铝箔进行烘干，整个烘干过程中浆料中的NMP有机溶剂几乎全部挥发出来，不会残留在箔片上，气态NMP在风机带动下通过烘箱上方连接的管道进入NMP回收装置进行回收（冷凝+三级水喷淋+活性炭吸附）。参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中“384电池制造行业系数手册-3841锂离子电池制造行业系数表”，冷凝法处理NMP挥发废气处理效率为99.5%，本次NMP废气会经过余热回收装置后再经过冷凝，且本项目采取一级常温水冷凝，冷凝处理效率应低于99.5%，本次评价按90%计，NMP属于极性溶剂，常温下与水100%互溶，水喷淋吸收塔设计处理效率≥80%，本次评价按80%计，根据《2022年主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）中活性炭处理效率为50%计，综上，拟建项目废气治理措施对NMP废气的治理效率约为99%。 项目NMP使用量约为123t/a，则非甲烷总烃产生量为123t/a。NMP废气冷凝回收系涂布机烘箱设备设置全封闭收集装置，内部处于负压状态，该收集措施基本不产生无组织废气，NMP在上料、转运过程会产生少量挥发，本次评价不做定量分析。根据企业提供的废气设计方案，项目设计总风量15000m3/h，年运行2400h，则有组织非甲烷总烃产生量为125t/a，产生速率为2.56kg/h，产生浓度170.83mg/m3；经处理后，排放量为1.23t/a，排放速率为0.256kg/h，排放浓度17.08mg/m3。 ③注液废气 本项目所用的电解液主要成分为10%六氟磷酸锂（LiPF6）、30%碳酸乙烯酯（EC）、30%碳酸甲乙酯（EMC）、30%碳酸二乙酯（DEC），电解液使用量约为5t/a。 由于电解液挥发量主要受电解液容积配比情况及注液工序的工作环境影响，电解液注入工序设置在密闭环境中操作，注液机工作时，采用真空泵将密闭的手套箱内的空气抽出，因此注液产生的废气集中在手套箱内。注电解液过程和二封过程均在干燥保护气体的保护下操作，电解液一般不会和水分接触，不发生电解液分解。锂电池电解液主要成分为六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯，属不易挥发。另外电解液的成分六氟磷酸锂（LiPF6）暴露在空气中或加热时分解，熔点为 200℃。六氟磷酸锂分解温度在70~90℃，电芯车间注液工段通过空调控制在环境温度25℃、湿度1%。本项目注液及二封工序车间温度远低于其六氟磷酸锂（LiPF6）分解温度，故注液过程不会与水发生分解而产生氟化氢气体。 电解液使用时按需领取，料桶密封，采用自动注液机定量注入外箱，注液工序电解液通过全密封的管道注入电池中，可避免溢出和泄露。因此注液工序废气产生量很小，主要污染物为挥发性有机物VOCS。 产生源强：根据企业的生产经验，生产过程中电解液的损耗量远小于0.1%，本次评价按0.1%计，其余电解液全部进入产品，则注液工序的非甲烷总烃产生量约为0.005t/a，年注液时间按2400h，排放速率为0.002kg/h。 ④激光焊接废气 参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局郭永葆），激光焊无需焊材、焊剂，被焊接材料直接连接，当被焊接材料表面清洁时，基本没有焊接烟尘产生，且设备自带布袋除尘器，激光焊接产生的废气影响较小，本次环境影响评价不做定量分析。 （2）废气产排情况汇总 ①有组织废气 表4-4 建设项目有组织废气产生和排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 风量（m3 /h）; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口编号; 排放标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 正极涂布烘干; 非甲烷总烃; 15000; 3417; 51.25; 123; 冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附; 34.17; 0.5125; 1.23; DA001; 50; /. 上料; 颗粒物; 2000; 555; 1.11; 0.333; 布袋除尘器; 28.3; 0.057; 0.017; DA002; 30; /. 表4-5 无组织废气产生和排放情况一览表 污染源名称; 污染物名称; 面源参数（m）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 长度; 宽度; 高度. 上料废气; 颗粒物; 84; 76; 8; 0.037; 0.123. 注液废气; 非甲烷总烃; 0.005; 0.002. （3）非正常工况 生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。 非正常工况分析主要考虑废气处理设备发生故障时，废气治理效率为50%的状态。经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放情况见下表。 - 表4-6 本项目非正常工况废气有组织排放情况汇总表 污染源; 污染物; 年产生频次; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 单次持续时间; 排放量kg/次; 应对措施. DA001; 非甲烷总烃; 1; 1708 .5; 25.625; 1h; 25.625; 制定环保管理制度，有专职环保人员每天定期巡查，做好废气处理设施台账记录。若发生非正常排放，应立即停止生产，待设备恢复正常后方可继续生产. DA002; 颗粒物; 1; 555; 1.11; 0.555. （4）废气处理设施可行性分析 项目生产过程产生的废气主要为正极涂布烘干废气，主要污染物为非甲烷总烃，其中正极涂布烘干废气经管道收集后引入1套“冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处理，最后经15m高排气筒（DA001）排放。上料废气经袋式除尘处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。根据前文分析可知，本项目非甲烷总烃排放可以达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中排放限值。 同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）：有机废气处理系统推荐工艺包含活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法、其他；本项目的NMP废气（以非甲烷总烃计）可与水任意比互溶，故采用冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附属于污染防治可行技术要求，布袋除尘法属于可行性技术。 （5）无组织有机废气排放控制措施 项目无组织有机废气主要来源于上料废气、激光焊接废气、注液废气；上料废气经布袋除尘器后无组织排放。对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求，本项目采取的具体的无组织废气控制措施如下： ①VOCs物料储存无组织排放控制措施 1）项目使用的含VOCs物料均储存于密闭的容器中。 2）盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。 ②VOCs物料转移和输送无组织排放控制措施 本项目液态VOCs物料采用密闭桶/罐装运输至生产线。 ③工艺过程控制措施 1）工艺过程产生的含VOCs废料采用密闭桶装进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装桶均加盖密闭存放在危废间内。 2）企业建成投产后，按照HJ944要求建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 （6）项目大气污染物排放信息 ①有组织排放量核算结果 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 34.17; 0.5125; 1.23. 2; DA002; 颗粒物; 28.3; 0.057; 0.017. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 1.23. 颗粒物; 0.017. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 1.23. 颗粒物; 0.017. ②无组织排放量核算结果 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 上料废气; 颗粒物; 加强车间密闭; 电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 0.3; 0.037. 2; 注液废气; 非甲烷总烃; 2.0; 0.005. 合计; 非甲烷总烃; 0.005. 颗粒物; 0.037. ③大气污染物年排放量核算 表4-9 全厂大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.235. 2; 颗粒物; 0.054. （7）环境监测计划 结合《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ1204-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）制定大气监测计划，具体如下： - 表4-10 项目大气监测工作计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界（上风向设置1个点，下风向设置3个点）; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水 （1）废水污染物产排情况 本项目产生的废水主要为生活污水、清洗废水、纯水制备浓水、冷却循环水。废水污染源产生及排放情况详见下表。 4-11 项目废水产生及排放情况 （mg/L，pH无量纲） 污染物 项目; 废水量t/a; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 石油类. 生活污水; 600; 6-9; 300; 250; 300; 30; 5; 50; 5. 清洗废水; 81; 6-9; 1200; 600; 500; 50; /; /; 60. 综合废水（处理前）; 产生量; 681; /; 0.277; 0.199; 0.221; 0.0221; 0.003; 0.03; 0.008. 产生浓度; /; 6-9; 360; 258; 287; 29; 4; 39; 10. 格栅; 去除率%; 681; /; 0; 0; 30; 0; 0; 0; 0. 曝气调节池; 去除率%; /; 10; 10; 10; 10; 0; 10; 0. 酸化水解池; 去除率%; /; 30; 30; 20; 10; 10; 5; 10. 接触氧化池; 去除率%; /; 60; 60; 20; 50; 55; 50; 0. 混合废水（处理后）; 排放浓度（mg/L）; 681; －; 68.0; 48.7; 115.5; 11.6; 1.58; 16.7; 9.2. 排放量（t/a）; －; 0.052; 0.038; 0.089; 0.009; 0.001; 0.013; 0.007. 纯水制备浓水; 76.5; 6-9; 100; 20; 60; /; /; /; /. 冷却循环水; 72; 6-9; 50; 2; 30; /; /; /; /. 厂区污水总排放口; 排放量（t/a）; 829.5; 6-9; 0.057; 0.038; 0.092; 0.009; 0.001; 0.013; 0.007. 排放浓度（mg/L）; /; 82.1; 51.5; 124.3; 11.7; 1.3; 16.9; 9.1. 厂区总排口出水标准; 接管标准（mg/L）; －; 6-9; 150; 150; 140; 30; 2.0; 35; 20. 尾水排放标准（mg/L）; －; 6-9; 50; 10; 10; 5; 0.5; 15; 1. 排入外环境量（t/a）; 829.5; －; 0.0415; 0.0083; 0.0083; 0.0041; 0.0004; 0.0124; 0.0008. 注：注液通过管道注液，基本不会遗撒，可能含有少量的电解液在电池表面，产生量极少，本次评价不对电解液中的氟化物进行定量分析。 由上表可知，本项目的锂电池产量约为5480万Ah/a，则允许的废水排放量约为4384m3/a，本项目实际废水排放量约为829.5m3/a，基准排水量约为0.15m3/万Ah，小于标准中0.8m3/万Ah，项目废水排放满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准、皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值要求。 （2）废水治理措施可行性 类比“道克特斯（天津）新能源科技有限公司新建固态锂电池产业基地项目竣工环境影响报告”可知，拟建项目的废水经“格栅-曝气调节池-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池”处理后可以满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准、皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值要求。道克特斯（天津）新能源科技有限公司新建固态锂电池产业基地项目与拟建项目的产品及工艺一致，具有类比可行性。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018），“格栅-曝气调节池-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池”属于可行性废水治理技术中的生化处理法。综上所述，项目废水处理措施可行。 （4）厂区污水接管可行性分析 ①皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂 江南集中区第一污水处理厂（一期）项目位于江南产业集中区起步区，九华河东岸，龙腾大道南侧。根据《安徽省江南产业集中区起步区排水专业规划修编(2013-2030)》，皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂规划总建设规模为20.0万m3/d，需分期进行建设，一期工程建设规模5万m3/d，分为两组，每组建设规模2.5万m3/d。污水处理厂一期一组（日处理2.5万吨污水处理工程）已建成，根据设计现状服务范围为江南产业集中区内的起步区。处理工艺为：预处理+匀质池+混凝气浮池+水解酸化池+A/O生化池+二沉池+混凝沉淀+臭氧氧化+BAF滤池+转盘滤池+消毒处理工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经九华河排入长江。 图4-1 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂污水处理工艺流程图 ②污水接管可行性和可靠性分析 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂的收水范围为整个园区工业企业和公共区域，本项目处于污水处理厂的收水范围内，本项目污水进入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂处理。评价对本项目污水进入污水处理厂的可行性分析如下： 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂一期工程一组2.5万m3/d已投入运行，本项目废水量为2.765t/d，占第一污水处理厂一期一组总处理规模（2.5万m3/d）的0.01%，远小于污水厂接管余量，水量可接管；本项目所在区域属于皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂的收水范围。根据上面的分析结果，项目产生的废水，满足皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值，进入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂处理可行，经污水厂处理达标后排入九华河，对地表水环境影响较小。 （5）监测计划 《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ1204-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018），拟建项目的废水监测计划具体如下： 表4-12 项目废水监测工作计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水; 废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 1次/半年. TP、TN; 1次/年. 3、噪声 （1）噪声源 项目主要噪声源强见下表： 表4-13 工程噪声污染源（室内声源）一览表 序号; 声源 名称; 数量; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 双层精密挤压涂布机; 2; 75; 建筑隔声，选用低噪声设备; 50; 17; 5; 84.0; 昼间; 25; 59.0; 1m. 2; 正极辊分一体机; 1; 75; 22; 22; 5; 81.0; 昼间; 25; 56.0; 1m. 3; 负极辊分一体机; 1; 75; 33; 30; 5; 84.0; 昼间; 25; 59.0; 1m. 4; 分切机; 2; 80; 55; 21; 5; 87.0; 昼间; 25; 62.0; 1m. 5; 卷绕机; 1; 90; 60; 22; 5; 93.0; 昼间; 25; 68.0; 1m. 6; 组拆盘机; 1; 75; 37; 24; 10; 83.5; 昼间; 25; 58.5; 1m. 注：以厂房西南角为原点，正东向为X轴，正北向为Y轴。 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）一览表 声源 名称; 型号; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机; /; 1; 30; 25; 23; 90; 选用低噪设备，设置隔声罩、基础减振等措施; 昼间. 冷却塔; 1; 30; 25; 23; 90; 昼间. 注：以厂房西南角为原点，正东向为X轴，正北向为Y轴。 （2）噪声环境影响分析 本项目声环境影响预测方法选取参数模型法，主要预测方法依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法”将本项目室内声源等效为室外声源；等效后的室内声源按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目声源所在室内声场为近似扩散声场，按照下列公式（B.1）求出： 式中：Lp1 ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2 ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 2）靠近声源处的预测点噪声预测模型 根据设计资料调查，本项目预测选用点声源预测模型。 3）工业企业噪声计算 多个室外声源在一定工作时间内，对本项目声源预测点产生的贡献值计算公式（B.6）如下： 式中：Leqg——项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j——在T时间内j声源工作时间，s。 4）室外声源在预测点产生的声级计算模型 考虑本项目声源与预测点之间地形平整、无明显高差、无障碍物、绿化稀疏。因此本评价只考虑户外点声源衰减包括的几何发散（Adiv）和大气吸收（Aatm）引起的衰减。 综合衰减按照以下基本公式（A.1）： ①点声源几何发散（Adiv） 点声源几何发散选取半自由声场公式（A.10）。 式中：LA (r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ②大气吸收引起的衰减（Aatm） 大气吸收引起的衰减按公式（A.19）计算： 式中：Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 - 表4-15 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度/℃; 相对湿度/%; 大气吸收衰减系数 α/(dB/km). 倍频带中心频率/Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. 5）预测结果及评价 根据以上参数，建设项目厂界噪声影响预测结果见下表： 表4-16 项目厂界噪声预测结果单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 达标情况. 昼; 标准值; 昼. 厂界; 东厂界; 51.1; 65; 达标. 南厂界; 49.8; 65; 达标. 西厂界; 49.0; 65; 达标. 北厂界; 50.9; 65; 达标. 由上表可见，采取以上措施后，项目区厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下表所示： 表4-17 项目环境噪声监测计划一览表 类别; 监测点; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 本项目固废主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。其中一般固废主要为废包装材料、上料粉尘、废切片、废电解质膜、废胶带、不合格电芯、电池、纯水制备废过滤材料，危险废物主要为NMP废液、废油抹布及含油手套、废机油、废机油桶、废活性炭。 （1）生活垃圾 项目劳动定员50人，年工作300天，每个员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则预计产生量为7.5t/a。生活垃圾集中收集后委托市政环卫部门清运。 （2）一般固废 ①废包装材料 项目上料、包装等过程中会产生一定量的废包装材料，主要为废纸箱、废包装袋，产生量约为1t/a，经收集后委托其他单位综合利用。 ②上料收集粉尘（炭黑、PVDF、CMC等） 本项目配料搅拌工序上料正极所用粉料为三元材料（镍钴锰酸锂）35t/a、导电炭黑1t/a、PVDF0.65t/a、勃姆石2t/a；负极使用的粉料为石墨21t/a、导电炭黑0.5t/a、CMC0.27t/a，配料过程在密闭的配料车间内进行，大部分逸散的粉尘在车间内沉降，仅少量粉尘经车间通风口逸散，参考38-40-电子电气行业系数手册配料工段系数表，颗粒物的产污系数为6.118克/千克-原料，故配料过程中颗粒物产生量为6.118*60.42/1000=0.37t/a。上料车间均处于密闭状态，上料机自带布袋除尘器，收集率90%，其余10%为无组织排放。除尘器处理效率为95%。项目产生的上料粉尘经除尘器处理后于车间内无组织排放，则项目收集的上料粉尘量为0.32t/a。 ③废边角料 分切工序会产生废边角料，根据建设单位提供的资料，废边角料产生量约为0.5t/a，废边角料集中收集后外售综合利用。 ④废电解质膜、废胶带 卷绕工序过程中会产生废电解质膜、废胶带，根据建设单位提供的资料，废电解质膜、废胶带产生量约为0.3t/a，废电解质膜、废胶带集中收集后外售综合利用。 ⑤废电芯、废电池 项目在一次、二次氦检和电池检测过程中会产生不合格电芯、不合格电池，根据企业提供的资料，不合格电芯、电池产生量约1t/a，锂离子电池属于锂中的一类，不含有汞、镉、铅、 镍等高毒性重金属，对环境的危害性较小，在《国家危险废物名录》（2025年版）中明 确指出废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池属于危险废物，不包含废锂电池；参考 国家生态环境部对湖北省环境保护厅《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环 办函[2014]1621 号）：废旧锂电池池未列入《国家危险废物名录》，其收集、贮存、 处置应参照一般工业固体废物的相关环境管理与污染防治要求，防治环境污染。因此， 本项目不合格电池的收集、贮存、处置应参照执行一般工业固体废物的相关环境管理与 污染防治要求，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处置。 ⑥废过滤材料（纯水制备） 项目的纯水制备过程会产生废离子交换树脂，产生量约为0.01t/a，收集后暂存一般固废暂存间后委托其他单位综合利用。 （3）危险废物 ①NMP废液 废气治理过程中会产生NMP废液，根据水平衡分析章节可知，NMP废液产生量约为120.54t/a，收集后暂存于危废间后委托厂家回收利用（注：NMP废液需要进行危废鉴定后再合理处置，在鉴定结果出来前按照危废进行管理，报告其他章节统一按危废描述，可参照HW06， 废物代码为900-404-06进行管理，厂家需要有相应的处理资质）。 ②废油抹布及含油手套 项目在日常设备清洁和注液工序擦拭时会产生废油抹布及含油手套，根据建设单位提供资料，产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油抹布及含油手套属于危险废物HW49， 废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 ③废机油及废机油桶 项目需定期对设备进行维护保养，维护保养过程中会产生废机油和废机油桶，产生量分别约为0.1t/a和0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油、废机油桶属于危险废物HW08，废物代码为900-249-08，收集后暂存于危废暂存间，委托有资 质单位处置。 ④废活性炭 项目有机废气治理过程会产生废活性炭，评价要求项目采用高碘值的蜂窝状活性炭吸附装置吸附有机废气，有机废气吸附效率为50%，共吸附有机废气约1.23t/a，活性炭吸附有机废气的量按约占活性炭量的0.3，则废活性炭的产生量约为5.33t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），须委托有资质单位处理。 - 项目固体废物产生情况具体见下表。 表4-18 项目固体废物产生情况一览表 种类; 名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5; 集中收集后委托市政环卫部门清运. 一般固废; 废包装材料; 1; 集中收集后外售综合利用. 上料粉尘; 0.32. 废边角料; 0.5. 废电解质膜、废胶带; 0.3. 废包装箱; 2. 废电芯、废电池; 1. 废过滤材料; 0.01. 危险废物; NMP废液; 120.54; 委托厂家回收. 废油抹布及含油手套; 0.1; 集中收集定期送资质单位安全处置. 废机油及油桶; 0.11. 废活性炭; 5.33. 表4-19 项目危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 环境危险特性; 利用处置方式和去向. NMP废液; HW06; 900-404-06; 120.54; 废气治理; 固态; T/In; 厂家回收. 废机油及油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维护; 液态/固态; T，I; 集中收集后定期送资质单位安全处置. 废油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.11; 设备维护; 固态; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5.33; 废气治理; 固态; T. - （4）固废环境影响分析 项目一般固废暂存间位于项目厂房内东南侧区域，建筑面积约15m2，危废暂存间位于项目位于厂房内东南侧区域，建筑面积约15m2。 1）一般固废管理要求 项目一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 2）危险废物管理要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物的环境影响分析需要包括基本要求、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析、运输过程的环境影响分析等。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目危废暂存过程污染控制要求如下： 贮存设施污染控制要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 容器和包装物污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存过程污染控制要求： ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑦贮存设施运行环境管理要求 - 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 - 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 - 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 - 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 - 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 - 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 - 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑧贮存点环境管理要求 - 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 - 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 - 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 - 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 - 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 运输过程的环境影响分析 本项目危险废物的转运主要是厂区内部转运及外部运输，厂区内部转运过程中可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。为了减少转运过程中的环境影响，应采取如下措施： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 危险废物的厂外运输应满足如下要求： ①危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接受地环保局。 ②危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，企业及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ④一旦发生废弃物泄漏事故，企业和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目租赁江南新兴产业集中区新材料产业园26#厂房进行生产，厂区地面已全部硬化。项目危废间、原料仓库按照重点防渗要求进行防渗，正常情况下无土壤及地下水环境污染途径，不会对土壤及地下水环境产生不利影响。 本次评价根据功能区将厂区划分为非污染区和污染区，污染区又分为一般污染区及重点污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。具体分区防渗具体措施要求见下表： - 表4-20 地下水污染分区防渗表 序号; 类别; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 在混凝土硬化地面上加做防渗层，防渗层材料采用高密度聚乙烯或环氧树脂人工材料等，厚度至少大于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s. 原料仓库、事故池、污水处理站、原料仓库、NMP废液储罐区; 采取“混凝土防渗结构+HPDE防渗膜”，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数不低于10-7cm/s. 2; 一般防渗区; 生产区、一般固废暂存间、成品仓库; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； 或参照GB16889执行. 3; 非污染防治区; 其他区域; 一般地面硬化. 6、环境风险 详见风险专题。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 正极涂布烘干废气 | 非甲烷总烃 | 管道收集+冷凝+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中排放限值 |
|  | 注液废气、激光焊废气 | 非甲烷总烃、 颗粒物 | 无组织排放 |  |
|  | 上料废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） |  |
| 地表水 环境 | 生活污水、清洗废水、纯水制备浓水、冷却循环用水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、TN、TP | 废水经厂区污水处理站处理达标后一并排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂，处理达标后经九华河排入长江 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值及皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 建筑隔声、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处理；一般固废废包装材料、上料收集粉尘废边角料、废电解质膜、废胶带、废包装箱、废电芯、废电池、废过滤材料集中收集后外售综合利用；危险废物NMP废液委托厂家回收处置；废油抹布及含油手套、废机油及废机油桶、废活性炭等集中收集后置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置（NMP鉴定结果出来前按危险废物管理、处置）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目危废暂存间、污水处理站、事故池、NMP废液储罐区、原料仓库等区域进行重点防渗；成品仓库、生产区进行一般防渗；生活办公区一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强厂区环境管理，仓库内原辅料及产品按性质进行分类储放，厂区加强防火； ②危废暂存间进行重点防渗，设置防渗漏托盘。原料仓库、成品仓库、生产区进行一般防渗； ③各走道出口等部位要保持畅通，设置疏散标志和安全指示灯； ④配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 为了更好地贯彻执行国家环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 2、排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，厂区废气总排放口、废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》要求设立明显标志，本项目需设置的具体标识见下表，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 - 表5-1 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险固体废物; 表示危险固体废物贮存、处置场. 3、项目“三同时”要求 （1）污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）完成排污口规范化建设，应在排污口设置统一标志。 （3）防治污染设施必须经验收合格后，建设项目方可正式投入生产。 4、排污许可 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），排污单位应当按照条例规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“三十三、电气机械和器材制造业38、电池制造业384、锂离子电池制造3841，”属于简化管理。建设单位在实际排污行为发生前，应申请排污许可证。 - 5、环保投资预估 - 表5-2 环保设施及其估算一览表 污染类别; 污染物; 环保措施; 投资/万元. 废气; 正极涂布烘干废气; 管道收集+三级水喷淋+除湿+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 10. 上料废气; 负压自动上料机，设有布袋除尘器，上料粉尘经布袋除尘后经1根15m高排气筒（DA002）排放; 5.2. 噪声; 基础减振、车间封闭、隔声门窗; 15. 固废; 一般固废暂存间、危险废物暂存间、垃圾桶; 5. 土壤、地下水; 项目危废暂存间进行重点防渗，原料仓库、成品仓库、生产区进行一般防渗；建设一座容积为170m3的应急事故池等; 55. 风险; 配备必要的应急沙袋等应急、救援器材、设备; 5. 合计; 95.2. 项目投资总额为110000万元，其中环保投资为95.2万元，占总投资额的0.087%。 |

# 六、结论

道克特斯（安徽）新能源科技有限公司年产200MWh及年产5GWh固态电池生产线项目（一期）符合国家产业政策和相关规划要求。项目在落实本报告提出的各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放，排放的各类污染物对外环境影响较小，均在可以接受的范围内。项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在此基础上，从环境影响的角度出发，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 1.23 | 1.23 | +1.23 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.017 | 0.017 | +0.017 |
| 废水 | 废水量（t/a） | / | / | / | 829.5 | 829.5 | +829.5 |
|  | COD（t/a） |  |  |  | 0.0415 | 0.0415 | +0.0415 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.0041 | 0.0041 | +0.0041 |
| 一般固废 | 废包装材料 | / | / | / | 1 | 1 | +1 |
|  | 上料收集的粉尘 | / | / | / | 0.32 | 0.32 | +0.32 |
|  | 废边角料 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废电解质、废胶带 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废电芯、废电池 |  |  |  | 1 | 1 | +1 |
|  | 废过滤材料（纯水制备） |  |  |  | 0.01 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | NMP废液 | / | / | / | 120.54 | 120.54 | +120.54 |
|  | 废油抹布及含油手套 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油及油桶 | / | / | / | 0.11 | 0.11 | +0.11 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 5.33 | 5.33 | +5.33 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5 | 7.5 | +7.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a